揭阳市生态环境局按日连续处罚决定书

揭市环（榕城）连罚字〔2023〕1号

揭阳空港经济区炮台镇兴业造纸厂：

统一社会信用代码：91445200736191743N

投资人：吴静填

住  所：揭阳榕城区（原空港经济区）炮台镇三涵斗边

我局于2022年11月14日、15日对你单位进行调查，发现存在以下环境违法行为：（1）2022年11月14日该厂锅炉处理后排放的废气采样的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物的排放浓度分别为21mg/m³、235mg/m³、976mg/m³、26.9mg/m³,氮氧化物、一氧化碳、颗粒物分别超过《锅炉大气染物排放标准》DB44/765-2019限值0.6倍、3.9倍、0.3倍；（2）2022年11月15日该厂锅炉处理后排放的废气采样的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物的排放浓度分别为139mg/m³、638mg/m³、1901mg/m³、32mg/m³，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物分别超过《锅炉大气染物排放标准》DB44/765-2019限值3.0倍、3.3倍、8.5倍、0.6倍。构成排放大气污染物超过大气污染物排放标准的行为。
    以上事实有2022年11月14日和15日《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、现场照片、录像、检测报告（粤峰环检（2022）第（111409）号）、监测报告（（揭）环境监测 气 字（2022）第JD221101号）等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定。

我局于2022年11月23日对你单位送达了《责令改正违法行为决定书》（揭市环（榕城）责改字〔2022〕57号），责令立即改正超标排放大气污染物环境违法行为，同年12月30日对你单位送达了《揭阳市生态环境局行政处罚决定书》（揭市环（榕城）罚〔2022〕49号），处罚款人民币叁拾伍万元整（¥350000.00元）。

2022年11月28日，我局对你单位进行复查，发现你单位拒不改正违法行为，锅炉的废气排放口监测结果显示：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物的排放浓度分别为17mg/m³、337mg/m³、543mg/m³、28.3mg/m³,氮氧化物、一氧化碳、颗粒物仍然超过《锅炉大气染物排放标准》DB44/765-2019限值1.2倍、1.7倍、0.4倍。排放大气污染物仍超过大气污染物排放标准。

以上事实有2022年11月28日《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、《责令改正违法行为决定书》（揭市环（榕城）责改字〔2022〕71号）、现场照片、录像、检测报告（粤峰环检（2022）第（112802）号）、《责令改正违法行为决定书》（揭市环（榕城）责改字〔2022〕57号）、《揭阳市生态环境局行政处罚决定书》（揭市环（榕城）罚〔2022〕49号）等证据为凭。

我局执法人员于2023年1月18日向你单位送达了《揭阳市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（揭市环（榕城）罚告字〔2023〕9号）告知了违法事实、依据和拟作出的行政处罚事项，并告知享有陈述、申辩和举行听证的权利。你单位在法定时间内未要求举行听证，也未提交陈述申辩意见，视为放弃权利。

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十三条的规定，经研究，我局决定对你单位自2022年11月24日起至11月28日止实施按日连续处罚：

处罚款人民币壹佰柒拾伍万元整（¥1750000.00元）。

你单位应当自收到本处罚决定之日起15日内到我局办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定，每日按罚款数额的3％加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

揭阳市生态环境局

2023年3月2日

地址：揭阳市榕城区望江北路榕城区政府大院内2号楼6楼

邮政编码：522000                  电话：0663-8756552