揭阳市生态环境局行政处罚决定书

揭市环（榕城）罚〔2023〕53号

鲁必松：

经营地址：揭阳市榕城区梅云街道厚洋村田美中段西侧

我局于2022年9月28日对你经营的位于揭阳市榕城区梅云街道厚洋村田美中段西侧的五金餐具抛光加工车间（第三车间）进行调查，发现你实施了以下环境违法行为：利用渗井、渗坑逃避监管的方式排放水污染物。

以上事实有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、《监测报告》（揭）环境监测 令 字（2022）第ZL202209号、照片、视频等证据为凭。

你的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

我局执法人员于2023年5月24日向你送达了《揭阳市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（揭市环（榕城）罚告字〔2023〕39号）告知了违法事实、依据和拟作出的行政处罚事项，并告知享有陈述、申辩和举行听证的权利。你于2023年5月30日到我局书面提交听证申请书。我局于2023年6月16日召开听证会，你在听证会上主要提出如下申辩理由: 一、事实认定错误；二、处罚对象错误；三、当事人没有主观错误；申请不予行政处罚。

我局依法进行了复核，认为:

- 你利用渗井、渗坑逃避监管的方式排放水污染物的违法行为认定事实清楚，证据确凿充分。

- 2022年9月28日，我局执法人员对位于揭阳市榕城区梅云街道厚洋村田美中段西侧的揭阳市榕城区绵兴金属结构加工场进行检查。该场有办理工商营业执照、建设项目环保备案的函和固定污染源排污登记表。该场占地面积约3000平方米，建筑面积约2300平方米，内部设立三个生产车间，你为其中第三生产车间实际经营者。该场有配套一体化污水处理污染防治设施，一体化污水处理设施位于该加工场第三生产车间大门东南侧，一、二、三生产车间共用该一体化污水处理设施，检查时一体化污水处理设施没有运行。该场西侧外有一水泥结构的四级回用池用于收集该场喷淋降尘废水，四级回用池南侧有一条长约30米，宽约0.5米的沟渠，沟渠里水体呈黑色，沟渠为泥土结构没有防渗漏措施，执法人员发现四级回用池内废水经回用池围堰南侧一个排放口直接排入沟渠，该场第三生产车间东南侧偏南有一排放口，现场有黑色污水通过该排放口直接排入沟渠，执法人员现场对第三生产车间东南侧偏南排放口和四级回用池围堰南侧排放口取水样。现场检查时第三生产车间正在加工作业，主要生产设备有：横磨边机6台、机磨边机17台、自动抛光机7台，生产工艺流程是：半成品未抛光五金餐具→磨边抛光→抛光后的半成品五金餐具。该车间喷淋降尘废水在车间西侧墙体下放一排放口流向墙体外水泥结构的四级回用池，四级回用池内废水再经围堰南侧一个排放口直接流向该场西侧环境外无防渗漏措施的沟渠。你存在利用渗井、渗坑逃避监管的方式偷放水污染物的行为，现场检查笔录、询问笔录及现场检查视频录像（处理设施没运行及取水视频）等相关证据均可证明。

- 我局行政处罚对象主体认定正确，符合《环境保护法》第五条的原则精神。

- 《行政处罚法》第二条规定：“行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。”第四条规定：“公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规、规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施”。《民法典》将个体工商户设置于自然人章节，其自然人身份在相关民事诉讼的司法解释中也已得到明确，据此，工商营业执照登记的经营者与实际的经营者，都属于自然人身份，主体上是各自独立的。因此，行政处罚的相对人应当是作出违法行为的行为人，即违反行政管理秩序的公民、法人或者其它组织。《环境保护法》第五条规定：“环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。”据此，如果实际经营者出现了环境违法行为，则应当以实际经营者为违法行为人。

- 揭阳市榕城区绵兴金属结构加工场营业执照经营者是覃某，但是场内三个车间各自独立生产经营，各负盈亏。三个车间都拥有独立水表和电表，水电费分开缴费，一体化污水处理污染防治设施加药、维护检修等运营费用分开支付，以上内容有涉案询问笔录和厂房租赁合同为证。2022年9月28日我局现场检查时，你的车间喷淋降尘废水在车间西侧墙体下放一排放口流向墙体外水泥结构的四级回用池，四级回用池内废水再经围堰南侧一个排放口直接流向该场西侧环境外无防渗漏措施的沟渠。利用渗井、渗坑逃避监管的方式偷放水污染物的行为是你的个人行为，你是该环境违法行为的实施者，损害担责，我局对你个人实施的环境违法行为进行处罚，处罚对象并无错误。

综合听证会情况，经核查，我局对你的违法行为持续时间方面重新认定为“1天以下”，依法作出行政处罚。

综上所述，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，同时适用《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》中《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类第八项§2.8.1 裁量标准“载量要素、违法程度、裁量权重：裁量起点：10%；行为表现形式：偷排，20%；排污情况：除有毒有害污染物以外的其他污染物，0%；排放口所在区域：一般区域，0%；整改情况：限期内改正，0%；违法行为持续时间：1天以下，0%；近二年同类违法行为情况（含本次）：1次，0%”的规定（裁量百分值总和30%），计算罚款金额=100万元*30%=30万元，我局决定对你作出如下行政处罚：

处罚款人民币叁拾万元整（¥300000.00元）。

你应当自收到本处罚决定之日起15日内到我局办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定，每日按罚款数额的3％加处罚款。

你如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

揭阳市生态环境局

2023年7月6日

地址：揭阳市榕城区望江北路榕城区政府大院内2号楼6楼

邮政编码：522000                  电话：0663-8756552