揭阳市生态环境局行政处罚决定书

揭市环（榕城）罚〔2023〕9号

杨静华（经营者）：

营业执照注册号：445202600189108

经营场所：揭阳市榕城区西马西关居委西关营浦施36号

2022年9月19日，我局对你（单位）进行调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置的排污口。2022年9月30日，我局执法人员向你（单位）送达《揭阳市生态环境局责令改正违法行为决定书》（揭市环（榕城）责改字〔2022〕38号），责令你（单位）15日内对加工厂喷淋房地面东侧的排污口进行封堵、拆除。2022年11月1日，我局对你（单位）整改情况进行检查，发现你（单位）排污口仍未进行封堵、拆除。
    以上事实有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、《监测报告（揭）环境监测 水 字（2022）第JD220904号》、照片、录像等证据为凭。

你（单位）的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条的规定。

我局执法人员于2023年1月18日向你（单位）送达了《揭阳市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（揭市环（榕城）罚告字〔2023〕17号）告知了违法事实、依据和拟作出的行政处罚事项，并告知享有陈述、申辩和举行听证的权利。你（单位）于2023年1月30日到我局书面提交陈述申辩书和听证申请书。我局于2023年2月15日召开听证会，你（单位）在陈述申辩书和听证会上主要提出如下申辩理由: 一、事实认定错误；二、适用法律错误；三、已依法履行环境保护的义务；四、告知书违反法律规定，申请撤销行政处罚。

我局依法进行了复核，认为:

- 你（单位）经营的加工厂排污口逾期不封堵、拆除的违法行为认定事实清楚，证据确凿充分。

- 我局执法人员责令拆除的排污口是你（单位）经营的加工厂喷淋房地面东侧的排污口，并非加工厂外该片区雨污分流管网的排污口。我局执法人员现场勘查时有对喷淋房地面东侧的排污口进行拍照和摄像，在后续检查和送达文书时，我局执法人员也多次向你（单位）强调是对喷淋房地面东侧的排污口进行封堵、拆除。

- 你（单位）经营的加工厂的固定污染源排污登记表中明确加工厂生产废水不外排，但是经调查该厂一方面没有配套水污染防治设施，另一方面在喷淋房地面东侧设置排污口，喷淋房喷淋产生的废水通过喷淋房地面东侧的排污口流进该工业片区排污沟，排污沟的水再流入营浦施的内溪。

- 我局拟作出的行政处罚适用法律、法规正确，定性准确，程序合法，处罚适当。

- 2022年9月19日，我局执法人员对你（单位）进行调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置的排污口。2022年9月30日，我局执法人员向你（单位）送达《揭阳市生态环境局责令改正违法行为决定书》（揭市环（榕城）责改字〔2022〕38号），责令你（单位）15日内对加工厂喷淋房地面东侧的排污口进行封堵、拆除。2022年11月1日，我局执法人员对该厂整改情况进行检查，你（单位）没有封堵、拆除该排污口。因你（单位）逾期不封堵、拆除排污口，2022年12月2日，我局送达《揭阳市生态环境局强制执行催告书》（揭市环（榕城）催字〔2022〕3号）催告你（单位）10个工作日内对排污口进行封堵、拆除。2022年12月16日，我局执法人员对你（单位）整改情况进行检查，该厂喷淋房地面东侧的排污口已进行封堵。你（单位）的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》关于逾期不拆除非法设置的排污口的规定，依法应予以处理。

综上所述，对于你（单位）在听证会提出的申辩理由，我局决定不予采纳。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款的规定，同时适用《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类§2.11 裁量标准，逾期不拆除、排污口在一般区域、有排污、罚款20万元以上30万元以下，据此，我局决定对你（单位）作出如下行政处罚：

处罚款人民币贰拾万元整（¥200000.00元）。

你（单位）应当自收到本处罚决定之日起15日内到我局办理缴款手续。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定，每日按罚款数额的3％加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向揭阳市人民政府行政复议办公室申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

揭阳市生态环境局

2023年3月3日

地址：揭阳市榕城区望江北路榕城区政府大院内2号楼6楼

邮政编码：522000                  电话：0663-8756552